| Объект капитального строительства: «Рублево-Архангельская линия Метрополитена, станция метро «Шелепиха» – станция метро «Липовая роща». 2 этап. Участок линии от тупиков за ст. «Бульвар Карбышева» до ст. «Липовая роща» с тупиками за ст. «Липовая роща», здание ОЗЭП., Московская область, г. Красногорск, ул. Липовая роща д.2к2. Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор): Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и Трудового |  |
| --- | --- |
| (наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, тел./факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) Красного знамени метрополитен им. В.И.Ленина», ОГРН 1027700096280, ИНН 7702038150, 129110, г. Москва, пр-т Мира, 41, стр.2, тел/факс 8(495)622-17-91, саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», ОГРН 1087799040230, ИНН 7704275614. |  |
| Лицо, осуществляющее строительство: Акционерное общество "Мосинжпроект", ОГРН (наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) 1107746614436, ИНН 7701885820, 101000, г.Москва, Сверчков переулок, д.4/1, тел./факс 8(495) 225-19-40 саморегулируемая организация «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», ОГРН 1097799003323, ИНН 7701016700. |  |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: Акционерное общество (наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) "Мосинжпроект", ОГРН 1107746614436, ИНН 7701885820, 101000, г.Москва, Сверчков переулок, д.4/1, тел./факс 8(495) 225-19-40 Союз дорожных проектных организаций «РОДОС», ОГРН 1097799008890, ИНН 7743088946. |  |

АКТ
освидетельствования скрытых работ

| № | 11.25.КЖ19.Лм5.ГИ | “ | 25 | ” | ноября | 20 | 25 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата составления акта)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля: инспектор по качеству и приемке строительно-монтажных работ Строительного комплекса линейных объектов 3 ДСМ ГУП "Московский Метрополитен" Бибичев А.А., С-77-168746 от 27.06.2018г., приказ №ДСМ-01-06-58 от 15.07.2025г.

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования)

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и Трудового Красного знамени метрополитен им. В.И.Ленина», ОГРН 1027700096280, ИНН 7702038150, 129110, г. Москва, проспект Мира, 41, стр.2.

(ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица)

Представитель лица, осуществляющего строительство: руководитель строительства производственного управления производственного департамента дивизиона по строительству метро АО «Мосинжпроект» Соколов А.А., С-77-178688, приказ №647 от 16.07.2025г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства): Ведущий инженер отдела качества общестроительных работ управления качества общестроительных работ департамента качества АО «Мосинжпроект» 
Новацкий Ю.Е., С-77-058996 от 31.07.2017г., приказ №1032 от 17.10.2024г.

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: Ведущий инженер группы авторского надзора ООО Институт «Мосинжпроект» Голощапов Н.С., приказ №153/2 от 15.08.2024г. (с изменениями от 16.01.2025г. приказ №3/4), ОГРН 5157746085173, ИНН 9701021862, 101000, г. Москва, Сверчков переулок 4/1., стр1.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, а также наименование, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: начальник участка №5

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН места нахождения юридического лица)

ООО "СМУ-12 Мосметростроя" Коташевич В.С., приказ №87 от 10.09.2024г., ОГРН 1137746222833, ИНН 7718925407, 107143, г. Москва, 1-й Иртышский проезд, д.2, стр.6.

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: начальник отдела качества АО "Мосметрострой" Гаррас А.П., приказ №П/01-165/24 от 12.09.2024г.

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа подтверждающего полномочия)

произвели осмотр работ, выполненных ООО "СМУ-12 Мосметростроя", и составили настоящий акт о

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: Устройство 1-ого слоя гидроизоляции лотка монолитного Лм-5 на ПК209+13,82 - ПК209+28,22, оси 5+0,030 - 5+14,430 от отм. 128,291 до отм. 128,685

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации: ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0200-ТП02-000-00-КЖ19 ООО "Институт Мосинжпроект", АО «Мосинжпроект». (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

3. При выполнении работ применены: праймер битумный (паспорт качества партии №35 033 от 10.04.2025г.), техноэласт П ЭПП (паспорт качества №5949 от 11.09.2025г.)

(наименование строительных материалов, (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: исполнительная схема №11.25.КЖ19.Лм5.ГИ от 25.11.2025г., протокол испытаний по определению влажности поверхности бетона №1-12/329-6-25 от 25.11.2025г., протокол испытаний адгезии гидроизоляции к бетонной поверхности №1-12/329-7-25 от 25.11.2025г.

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

| 5. Даты: | начала работ | “ | 25 | ” | ноября | 20 | 25 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | окончания работ | “ | 25 | ” | ноября | 20 | 25 | г. |

6. Работы выполнены в соответствии с проектом ИМИП-МРАЛ1-Р-Г0200-ТП02-000-00-КЖ19, СП 122.13330.2012, СП 70.13330.2012, СП 120.13330.2012, СП 48.13330.2019

(наименование и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ: устройство 2-ого слоя гидроизоляции

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения:

Акт составлен в 3 экземплярах.

Приложения:

|  | исполнительная схема №11.25.КЖ19.Лм5.ГИ от 25.11.2025г. |
| --- | --- |
|  | паспорт качества партии №35 033 от 10.04.2025г., праймер битумный |
|  | паспорт качества №5949 от 11.09.2025г., техноэласт П ЭПП |
|  | протокол испытаний по определению влажности поверхности бетона №1-12/329-6-25 от 25.11.2025г. |
|  | протокол испытаний адгезии гидроизоляции к бетонной поверхности №1-12/329-7-25 от 25.11.2025г. |

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального

оператора) по вопросам строительного контроля:	Бибичев А.А

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство:	Соколов А.А.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):                                                                                            Новацкий Ю.Е.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: 	   Голощапов Н.С.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:	Коташевич В.С.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц:	Гаррас А.П.

(фамилия, инициалы, подпись)